Jasło, dnia 19.03.2019

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 PPHU GAMART S.A.

zaprasza do składania ofert na realizację zadania Zakup nowego urządzenia do pomiaru kąta i grubości ścianek - 1 szt

- Zamawiający:

PPHU GAMART Spółka Akcyjna

ul. Towarowa 29,  38-200 Jasło

NIP:  6851133046

REGON:  370316535

KRS:  0000067267

- Rodzaj zamówienia: dostawy

- Nazwa zamówienia:

Zakup nowego urządzenia do pomiaru kąta i grubości ścianek - 1 szt

- Informacje ogólne

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski

  - W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym informacji o wykluczeniu Wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania strony nie mają prawa wnosić roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i przedłożeniem ofert

  - Postępowanie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w myśl wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  - Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

  - Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, nie zawężając jednocześnie konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji Oferentów oraz nierównego ich traktowania.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - przedmiot zamówienia:

- Zakup nowego urządzenia do pomiaru kąta i grubości ścianek - 1 szt

  - specyfikacja techniczna:

Jednostka optyczna

- jednostka optyczna  działająca w oparciu o technologię laserową dla obiektów o gabarytach w przedziale od 100 do 4000 mm,

- urządzenie pozwalające na skanowanie 3D obiektów w trybie ręcznym (bez statywów, ramion),

- oprogramowanie do akwizycji danych w czasie rzeczywistym podczas skanowania,

- płytka kalibracyjna służąca do kalibracji,

- niezbędnego okablowanie (zasilacz, kable do podłączenia z jednostką sterującą),

- walizka służąca do bezpiecznego przechowywania i przemieszczania skanera,

- zwarta i lekka (max. 1 kg) konstrukcja,

- skanowanie obiektów z użyciem technologii laserowej (laserowe krzyże – minimum pięć),

- zastosowane lasery bezpieczne dla oczu – kl. II,

- prędkość pomiarowa nie gorsza niż 400,000 pomiarów/s,

- objętość pomiarowa w zakresie od 200 x 200 x 200 do 300 x 300 x 300 mm,

- rozdzielczość co najmniej 0,05 mm,

- Praca w warunkach temperaturowych w zakresie od 7 – 39 °C.

- Praca w warunkach wilgotności powietrza w zakresie od 10 – 90%.

- dokładność pomiarowa co najmniej 0,03 mm,

- sposób łączenia poszczególnych skanów w oparciu o markery oraz best-fit (najlepsze dopasowanie,

- klasa ochrony co najmniej IP50,

- łatwy sposób połączenia z jednostką sterującą np. poprzez port USB,

- możliwość skanowania obiektów refleksyjnych bez koniczności ich specjalnego przygotowania (matowienia),

- jednostka gotowa do pracy zaraz po podłączeniu jednostki sterującej, nie wymaga wygrzewania.

Jednostka sterująca:

- stacja robocza mobilna typu laptop 17’ o parametrach: procesor Intel i7, pamięć RAM co najmniej 32GB, pojemność dysku twardego co najmniej 500GB, inżynierska karta graficzna z pamięcią co najmniej 2048 MB, rozdzielczość matrycy co najmniej 1920 x 1080, co najmniej dwa złącza USB w tym jedno USB 3.0, myszka bezprzewodowa, torba do bezpiecznego przechowywania i transportu, zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit,

Oprogramowanie umożliwiające uzyskanie wyników skanowania posiadające następujące funkcje:

- funkcja tworzenia układu współrzędnych dla zeskanowanego obiektu

- oprogramowanie przechwytujące dane podczas skanowania,

- podgląd przechwytywanych danych w czasie rzeczywistym,

- możliwość bieżącej oceny co do jakości i ilości akwizycji danych,

- poligonizacja pobranych danych do siatki trójkątów,

- możliwość ustawienia parametrów poligonizacji,

- możliwość skanowania obiektu w kliku projektach i łączenia poszczególnych projektów na podstawie markerów i funkcji best-fit,

- funkcja automatycznego usuwania szumów pomiarowych,

- możliwość generowania parametrycznych modeli CAD i ich eksportu do formatów: .xdl, .mdl, .igs, .stp, .sat, .sab, .model, .catpart,

- możliwość generowania elementów geometrycznych (punkt, prosta, płaszczyzna, kula, walec, stożek, krzywa swobodna) z możliwością ich edycji oraz eksportu do formatów: .xdl, .mdl, .igs, .stp, .sat, .sab, .model, .catpart,,

- możliwość generowania powierzchni typu NURBS,

- możliwość automatycznego generowania modeli bryłowych oraz powierzchniowych na podstawie siatek trójkątów,

- możliwość bezpośredniego eksportu wygenerowanych obiektów CAD do popularnych programów CAD, SolidWorks, Inventor, Solid Edge

- możliwość analizy wymiarowej 2D i 3D,

- reprezentacja odchyłek od wymiarów nominalnych (model CAD, referencyjna siatka trójkątów) w postaci kolorowej mapy z możliwością definicji skali,

- automatyczne tworzenie programu pomiarowego w trakcie analizy wymiarowej realizowanej przez użytkownika,

- automatyczne rozpoznawanie elementów geometrycznych na podstawie modelu CAD 3D,

- możliwość wyrównywania danych do nominalnego modelu CAD 3D (metodą najlepszego dopasowania, 3-2-1, na podstawie elementów geometrycznych, punktów RPS)

- możliwość importowania modeli CAD w formatach .step, .iges, .stp., .xmt., .catpart, .prt, .ipt,

- możliwość pomiaru odchyłek kształtu i położenia,

- moduł raportowania do pliku .xls, .ppt, .pdf, .txt, .csv

- eksport siatki trójkątów do formatów: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr., bip., pts., ptc., 3ds.

  - Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV:

42000000-6  Maszyny przemysłowe

  - termin realizacji umowy:  30.06.2019r. Zamawiający zakłada możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy pod warunkiem zgody Instytucji Wdrażającej (Banku Gospodarstwa Krajowego) w uzasadnionych przypadkach lecz nie później niż 30.06.2019 roku

  - miejsce realizacji umowy:  ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają potencjał, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego

Weryfikacja spełnienia ww. warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 1 Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Informacje o ofercie:

- Ofertę i załączniki do oferty należy przedstawić na formularzach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego - załącznik nr 1 – Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Oferta i załączniki do oferty muszą być wypełnione komputerowo lub pismem drukowane

- Każda strona oferty i załączników do oferty musi być parafowana.

- Termin ważności oferty: min. 30 dni.

- Waluta oferty: PLN

- Cena netto oferty musi uwzględniać:

- dostawę loco 38-200 Jasło

- uruchomienie przedmiotu zamówienia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej przedmiotu zamówienia

- Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.

- Maksymalny czas reakcji serwisowej wynosi 5 dni roboczych.

- Każdy z Oferentów może złożyć maksymalnie jedną ofertę, złożenie dwóch ofert przez Oferenta skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.

- Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające następujące warunki:

- spełnienie warunków określonych w pkt. 11 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie wymogów formalnych określonych w pkt. 11 skutkuje odrzuceniem oferty),

- spełnienie warunków określonych w pkt. 5 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie warunków określonych w pkt. 5 skutkuje odrzuceniem oferty),

- spełnienie warunków określonych w pkt. 6 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie warunków określonych w pkt. 6 skutkuje odrzuceniem oferty),

- spełnienie warunków określonych w pkt. 7 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; niespełnienie warunków określonych w pkt. 7 skutkuje odrzuceniem oferty),

- Kryteria oceny oferty i ich znaczenie (waga):

- cena netto – waga 80%,

- okres gwarancji – waga 20%,

Maksymalny termin dostawy 30.06.2019r. Zamawiający zakłada możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy pod warunkiem zgody Instytucji Wdrażającej (Banku Gospodarstwa Krajowego) w uzasadnionych przypadkach lecz nie później niż 30.06.2019 roku

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

- Sposób przyznawania punktacji w kryteriach wyboru oferty:

P = Pc+Pg

Pc = (Cn/Co)*Cw

Pg = (Gn/Go)*Gw

gdzie:

P – łączna liczba uzyskanych punktów przez rozpatrywaną ofertę (ocena końcowa)

Pc – liczba punktów w kryterium „cena netto”

Pg – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”

Cn – najniższa oferowana cena netto spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych

Co – cena netto rozpatrywanej oferty

Cw – waga kryterium „cena netto” (80%)

Go – okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych

Gw – waga kryterium „okres gwarancji” (20%)

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę końcową.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100.

- Miejsce, termin i forma składania ofert:

- termin składania ofert:  05.04.2019 r.  godz. 12:00

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do zakładu Zamawiającego PPHU GAMART Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło,

- miejsce składania ofert: PPHU GAMART Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

- forma składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej:

„Oferta – SKANER 3D PO IR 3.2.2. Nie otwierać do 05.04.2019r. godz. 12:00”

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.04.2019 r. o godz. 12:30 w zakładzie Zamawiającego 
pod adresem: PPHU GAMART Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło.

Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przez otwarciem ofert Oferenci zostaną poinformowani o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci zostaną poinformowani w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Oferentów, cenach poszczególnych ofert, a także o informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferenci będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 12.04.2019 r.

- Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:

Nie przewiduje się.

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych:

Nie dopuszczono składania ofert wariantowych ani częściowych.

- Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- zaistnienie innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy.

- Informacje dodatkowe:

- Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być przekazywana pisemnie lub elektronicznie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie Wykonawcy uzyskali tę samą liczbę punktów w toku oceny ofert zostanie wybrana oferta Wykonawcy z krótszym terminem realizacji zadania

- Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Wacław Seredyński

Dyrektor Handlowy Dywizji Maszyn

e-mail:  wseredynski@gamart.pl

tel.: (13)4485533

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na swojej stronie internetowej oraz na Bazie Konkurencyjności bez wskazania źródła zapytania.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej i na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.pl, oraz zawiadomi Oferentów, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.

W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający odpowiednio wydłuży termin składania ofert o okres nie krótszy niż 2 dni robocze licząc od pierwotnego terminu składania ofert. W  takim  przypadku  wszelkie  prawa i zobowiązania – Oferenta i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie  terminu do składania pytań.

- Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację treści zapytania, specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, wzoru umowy dostawy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bądź też powtórzenia czynności w przypadku, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wyniki w sposób sprzeczny z prawem.

- Link do ogłoszenia na stronie Zamawiającego:

www.gamart.pl zakładka: ogłoszenia podstrona Projekt nr 2

- Tytuł projektu:

„Uruchomienie produkcji łukowych kształtek giętych w zakresie średnic 180-630mm w oparciu o własne wyniki prac B+R”

- Nr projektu i umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-1392/18

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek znaki towarowe, prawa ochronne, prawa własności przemysłowej, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, iż wskazane definicje określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych czy użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.

- Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 - Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik nr 2 - wzór umowy dostawy